# OBJEDNÁVKA ROZBORU VODY (pokyny pro odběr vzorků na druhé straně)

| - VZ lab s.r.o. laboratoř Jindřicha Plachty 535/16 tel. 222 200 225 - e-mail: info@vzlab.cz - internet: www.vzlab.cz | - PŘÍJEM VZORKŮ (na dvoře vpravo, zvonek) - Vzorky s bakteriologickým rozborem - Po - St : 7.30 – 17.30 hod !!! - Ostatní vzorky - Po - Čt : 7.30 – 17.30 hod. (Pá 16.00 hod.) |  |
| --- | --- | --- |
| - Vyplňuje odběratel: |  | - Vyplňuje laboratoř: |
| - Jméno/ Firma - Adresa |  | - Číslo rozboru........................................................... - Den dodání............................................................... - Přijal........................................................................ - Požadavek zákazníka přezkoumal........................... |
| - Místo odběru……………………………………………………………………………………………. - Zdroj.................................................Datum............................................. - Hodina...............................Odebral.......................................................... - Druh vody: pitná - bazén - užitková - odpadní - stavební účely |  | - Platební doklad č. ................................................... - Předání výsledků: - osobně - e-mail ................................................................ - ................................................................................. - poštou (+ 70 Kč) |
| - Objednávám rozbor – prosíme, označte křížkem! Přesné rozsahy rozborů včetně mnoha dalších informací najdete v souvisejícím ceníku, volně dostupném při výdeji vzorkovnic, případně na internetu www.vzlab.cz . Rádi Vám poradíme též přímo v laboratoři. Ceny rozborů uvedeny včetně DPH. - 1. Informativní rozbor pro individuální zásobování (minimální rozsah pro orientační hodnocení zdroje) - 1A chemický 500,-Kč 1AA včetně tvrdosti, železa, manganu 730,-Kč - 1B chemicko-bakteriologický 970,-Kč 1BB včetně tvrdosti, železa, manganu 1150,-Kč - 2. Základní rozbor pro individuální zásobování (rozsah 2C vhodný pro kolaudační řízení) - 2A chemický 1050,-Kč 2B bakteriologický 650,-Kč - 2C chemicko-bakteriologický 1600,-Kč - 3. Rozbory dle Vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb a SÚJB č. 307/2002 Sb - (rozbor 3B stanoví i kovy a organické látky) - 3A krácený 1300,-Kč 3B úplný 7200,-Kč spec.ukazatele: - 3C radiologický 2350,-Kč - 4 Rozbor bazénové vody dle Vyhl. č. 238/2011 Sb. - 4A zdroj vody 550,- Kč 4C úplný 4D+4E 2100,-Kč 4E mikrobiol. A 1200,-Kč - 4AA vlastní zdroj vody 850,-Kč 4CC krácený 970,-Kč 4EB mikrobiol. B 550,-Kč - 4B upravená voda 600,-Kč 4D chemické uk. 900,-Kč 4EC mikrobiol. C 430,-Kč - 4BB up.vč. Legionell 1270,-Kč - 5 Stavební rozbor (agresivita na beton) 650,-Kč - 6 Odpadní a splaškové vody 700,- Kč - 7 Ropné látky (NEL) 7A voda 480 Kč, 7B zemina 550 Kč - 8 Tenzidy (saponáty) 420,- Kč - 9 Kovy 1 kov 90,- až 150,-Kč Rozsah: - 10 Rozpouštědla 600,- až 1500,-Kč Rozsah: - Cena rozboru: Kč. Platí se při předání vzorku vody k rozboru. - Souhlasím s cenou a se schválenými subdodavateli laboratoře. - Podpis odběratele: ........................................................................ |  |  |
| ## Pokyny pro odběr vzorků na druhé straně ! |  |  |

- POKYNY PRO ODBĚR VZORKU PITNÉ VODY

- Jestliže  studna nebyla delší dobu používána (např. v zimním období), je nutno před odběrem vzorku studnu řádně odčerpat (minimálně dokonale propláchnout potrubí ze studny k odběrovému místu).Vyčerpá-li se studna do dna, nechá se voda nastoupat a pak se teprve odebere vzorek vody.

- Vzorek vody se odebírá z místa, odkud se voda běžně používá (z rozvodu, z kohoutku, z pumpy apod.). Vzorek nelze odebírat přes hadice používané na zalévání a kropení.

- Před vlastním odběrem se voda se nechá 1-5 minut stejnoměrně odtékat (dle délky potrubí) a potom se plní vzorkovnice způsobem popsaným níže. Vzorkovnice se drží tak, aby se případná nečistota z rukou nedostala do vzorkovnice.

- Vzorky je nutno po odběru uložit v chladničce a dopravit do laboratoře

do 48 hodin, vzorek pro bakteriologický rozbor do 24 hodin!

- Odběr vzorku pro chemický rozbor:

- Vzorek se odebírá do polyetylenových vzorkovnic (lahví). Při odběru se vzorkovnice včetně uzávěru třikrát vypláchne odebíranou vodou.

- Vzorkovnice se plní až po okraj.

- Odběr vzorku pro bakteriologický rozbor:

- Vzorek se odebírá do 500 ml jednorázové sterilní PET vzorkovnice s červeným víčkem a papírovou pečetí.

- Vzorkovnice se nevyplachuje a plní se tak, aby mezi hladinou a zátkou zůstalo asi 2cm vzduchu.

- Výdej vzorkovnic:

- na příjmu vzorků/výdeji vzorkovnic VZ lab (na dvoře vpravo – zvonek)

- Po –Čt: 7.30 – 17.30, Pá do 16.00 hod.

- Příjem vzorků (dvůr vpravo, zvonek)

- Vzorky s bakteriologickým rozborem:

- pondělí až středa:	7.30 – 17.30 hod

- Ostatní vzorky:

- pondělí až čtvrtek:	7.30 – 17.30 hod

- pátek:	                         7.30 – 16.00 hod